## House 1 - Sofia (Kalach)
Notes
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST] |  |  |  |  | p (Pa) | T (oC) +273,15 (K) | T ( C ) | Mw(g/mol) | Mw/Vmol | UR(ng/ppm min) | V mol
|  |  | MCH | MDC | TMH |  | TCE | 98000 | 295.15 |  | 130.4 | 5.2074 | 1 | 25.0411
Basement | 0 | 287726 | 5.085 | 22.4 | 1311.23 |  | PCE | 98000 | 295.15 |  | 165.8 | 6.6211 | 1.385 | 25.0411
|  | 298402 | 4.288 | 20.9 | 863.3 |  | PCH | 98000 | 273.15 |  | 450 | 19.4179 | 8 | 23.1745
Living room | 1 | 287725 | 75.62 | 838 | 53.75 |  | MDC | 98000 | 295.15 | 22 | 400 | 15.9738 | 8 | 25.0411
|  | 298401 | 74.15 | 799 | 52.97 |  | MCH | 98000 | 295.15 | 22 | 350 | 13.977 | 8 | 25.0411
Living room | 2 | 287729 | data lost | [6 empty] | 22
|  | 298403 | 1467.1 | 44.4 | 6.05 |  | ECH | 98000 | 292.45 | 22 | 400 | 16.1212 |  | 24.812
[7 empty] | TMH | 98000 | 295.15 | 22 | 450 | 17.9705 | 8 | 25.0411
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC | TMH |  | ozn R uR rel.chyba
Basement | 0 | 287726 | 5.085 | 22.4 | 1311.23 |  | <chr> <chr> <chr> <chr> |  |  |  | pro V (m3) | 1 | 97
|  | 298402 | 4.288 | 20.9 | 863.3 |  | 1 Re1 45,2555 7,7525 17,1306 |  |  |  |  | 2 | 84
MEAN |  |  | 4.6865 | 21.65 | 1087.265 |  | 2 Re2 23,0229 4,1724 18,1228 |  |  |  |  | 3 | 40
StDv |  |  | 0.56356 | 1.0607 | 316.7343 |  | 3 Re3 16,2369 2,8611 17,6208
Living room | 1 | 287725 | 75.62 | 838 | 53.75 |  | 4 R21 2,5006 0,7463 29,8437
|  | 298401 | 74.15 | 799 | 52.97 |  | 5 R31 0,1375 0,1212 88,1609
MEAN |  |  | 74.885 | 818.5 | 53.36 |  | 6 R12 1,3246 0,3737 28,2113
StDv |  |  | 1.0394 | 27.5772 | 0.55154 |  | 7 R32 1,2598 0,3683 29,2362
8 R13 0,0327 0,0293 89,4975
Living room | 2 | 287729 | data lost |  |  |  | 9 R23 0,4655 0,1566 33,641
|  | 298403 | 1467.1 | 44.4 | 6.05 |  | 10 n 0,3824 0,0457 11,9538
MEAN
StDv

## House 2 - Sliven
[10 empty] | p (Pa) | T (oC) +273,15 (K) | T ( C ) | Mw(g/mol) | Mw/Vmol | UR(ng/ppm min) | V mol
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST] | Mean | Sx | LR/B | WM | sigma(%) | TCE | 98000 | 295.15 |  | 130.4 | 5.2074 | 1 | 25.0411
|  |  | PCH | [5 empty] | PCE | 98000 | 295.15 |  | 165.8 | 6.6211 | 1.385 | 25.0411
Bedroom | 1 | 270512 | 521.2 | [5 empty] | PCH | 98000 | 273.15 |  | 450 | 19.4179 | 8 | 23.1745
|  | 270518 | 518.8 | 520 | 1.2 | 1.6334 |  |  | MDC | 98000 | 295.15 | 22 | 400 | 15.9738 | 8 | 25.0411
Living room | 1 | 298407 | 853.2 | [5 empty] | MCH | 98000 | 295.15 | 22 | 350 | 13.977 | 8 | 25.0411
|  | 298408 | 845.5 | 849.35 | 3.85 |  | 684.675 | 3.8217 |  |  |  | 22
[9 empty] | ECH | 98000 | 292.45 | 22 | 400 | 16.1212 |  | 24.812
[9 empty] | TMH | 98000 | 295.15 | 22 | 450 | 17.9705 | 8 | 25.0411
[9 empty] | n un rel.chyba |  |  | pro deklarovany objem
<chr> <chr> <chr>
[9 empty] | 1 0,4957 0,0986 19,8922 |  |  | 90,8 m3
[9 empty] | Re (m3/h) | 45.0368

## House 3 - Tvarditsa
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST] | [8 empty] | for calculation
|  |  | MCH | MDC | MCH | MDC |  | MCH | MDC | floor | investigated | MCH | MDC
Living room | 1 | 416361 | 48.38 | 980.8 | 48.01 | 973.9 | MEAN | 1.2113 | 0.6762 | 1 | LR/R | 35.5117 | 546.45 | MEAN
|  | 416362 | 47.64 | 967 | 0.37 | 6.9 | Sx | [6 empty] | sigma
Room | 1 | 270503 | 57.33 | 647.5 | 58.155 | 658.55 | MEAN
|  | 270504 | 58.98 | 669.6 | 0.825 | 11.05 | Sx
Bedroom 1 | 2 | 416364 | 939.1 | 25.28 | 941.25 | 25.51 | MEAN |  |  | 2 |  | 941.25 | 25.51 | MEAN
|  | 287713 | 943.4 | 25.74 | 2.15 | 0.23 | Sx | [6 empty] | sigma
| p (Pa) | T (oC) +273,15 (K) | T ( C ) | Mw(g/mol) | Mw/Vmol | UR(ng/ppm min) | V mol |  |  |  | ozn R uR rel.chyba |  |  |  | Udany V
TCE | 98000 | 295.15 |  | 130.4 | 5.2074 | 1 | 25.0411 |  |  |  | <chr> <chr> <chr> <chr>
PCE | 98000 | 295.15 |  | 165.8 | 6.6211 | 1.385 | 25.0411 |  |  |  | 1 Re1 49,73 8,7067 17,508 |  |  |  | 64.9
PCH | 98000 | 273.15 |  | 450 | 19.4179 | 8 | 23.1745 |  |  |  | 2 Re2 55,8352 9,6502 17,2834 |  |  |  | 76.7
MDC | 98000 | 295.15 | 22 | 400 | 15.9738 | 8 | 25.0411 |  |  |  | 3 R21 1,655 0,5377 32,4911
MCH | 98000 | 295.15 | 22 | 350 | 13.977 | 8 | 25.0411 |  |  |  | 4 R12 3,2431 0,9461 29,1739
|  |  | 22 | [7 empty] | 5 n 0,7434 0,102 13,722 |  |  |  |  | pro chybne malo vypocteny objem
ECH | 98000 | 292.45 | 22 | 400 | 16.1212 |  | 24.812 | [7 empty] | 141.6 |  | TOTAL
TMH | 98000 | 295.15 | 22 | 450 | 17.9705 | 8 | 25.0411 |  |  |  | >
[11 empty] | Ref (m3/h) | 104.784

## House 4 - Sofia (Hashek)
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC
Living room | 1 | 416366 | 228.3 | 612.6
|  | 270515 | 249.7 | 637
Bedroom | 2 | 416368 | 903.4 | 217.3
|  | 287721 | 909.8 | 213.9

## House 5 - Bansko (Dame Gruev)
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC | PCH
Basement | 0 | 416369 | 2.07 | 4.69 | 140.6
|  | 287711 | 4.42 | 6.03 | 122.7
Living room | 1 | 287712 | 18.2 | 621.2 | 7.57
|  | 416370 | 16.5 | 608 | 7.78
Living room | 2 | 287716 | 1320 | 9.9 | 10.1
|  | 287715 | 1292 | 10.2 | 10
Room | 2 | 416363 | 1187.2 | 11.1 | 10.7
|  | 287714 | 1212.1 | 10.5 | 10

## House 6 - Bania
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC
Kitchen | 1 | 287717 | 51 | 1260
|  | 287718 | 41.5 | 1231.8
Bedroom 1 | 1 | 287719 | 52.2 | 1232.3
|  | 287720 | 52 | 1221.4
Kitchen | 2 | 287723 | 922.4 | 40.3
|  | 287724 | 896.8 | 38.2
Vestibule | 2 | 287722 | 734 | 23.3
|  | 416367 | 771.7 | 24.6

## House 7 - Bansko (Garibaldy)
Notes
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC | TMH | PCH
Basement | 0 | 287727 | 3.22 | 3.34 | 39.8 | 4.1
|  | 287728 | 1.13 | 1.56 | 51.4 | <2
Room 1 | 1 | 298404 | 19 | 42.4 | 28.2 | 871.6
|  | 287730 | 20.2 | 41.2 | 57.6 | 826.4
Storage rooms | 1 | 287731 | 4.77 | 23.9 | 22.4 | 145.9
|  | 287732 | 2.92 | 22.4 | 11.3 | 128.4
Living room | 2 | 287733 | 64.1 | 1641.6 | <2 | 22.7
|  | 287734 | 65 | 1669.4 | <2 | 22
Room 2 | 2 | 287735 | 76.5 | 1912.8 | <2 | 19.4
|  | 287736 | 76.2 | 1885.2 | <2 | 19.6
Dining room | 3 | 287737 | 1387 | 74.9 | 6.75 | 28.9 | Assembled incorrectly - results are revised, though
|  | 287738 | 1306.2 | 82.9 | <2 | 32.1
Bedroom | 3 | 287739 | 1150.4 | 96.1 | <2 | 43.1
|  | 287740 | 1150.1 | 96.1 | <2 | 42.5
Dining room | 4 | 270501 | 382.4 | 213.7 | 34.7 | 128.3
|  | 270502 | 355.4 | 302.5 | 52.1 | 112.2

## House 8 - Plovdiv
Notes
Room | Floor | ST number | Amount [ng/ST]
|  |  | MCH | MDC | PCH
Basement | 0 | 298409 | 8.44 | 12.8 | 52.2
|  | 298410 | 5.62 | 10.7 | 49.8 | Assembled incorrectly - results are revised, though
Basement | 0 | 270505 | 6.96 | 10.6 | 37.1 | Assembled incorrectly - results are revised, though
|  | 270506 | 7.9 | 11.1 | 45.3
Kitchen | 1 | 270507 | 44.8 | 165.5 | 10.8
|  | 270508 | 11.5 | 155.5 | 6.78 | Mechanic failure of the ST
Living room | 1 | 270509 | 28 | 303 | 18.6
|  | 270510 | 25.4 | 262.2 | 21.3
Living room | 2 | 270523 | 437.2 | 118.9 | 39.6
|  | 270524 | 407.2 | 95.2 | 28.5
Bedroom 2 | 2 | 270513 | 710.5 | 78.2 | 25
|  | 270514 | 695.9 | 75.6 | 23.8

## Background
Room | ST number | Amount [ng/ST]
|  | MCH | MDC
Background | 298406 | 0.42 | 0.06
| 416365 | 0.63 | 0.68